Załącznik nr 5

| Dotyczy : dostawy i montażu wyposażenia kuchni do Zespołu Edukacyjnego nr 10 przy ul. Energetyków 7 w Zielonej Górze |
| --- |
| L.p | Nazwa asortymentu | Opis asortymentu | Ilość | Cena jed. Brutto [zł] | Wartość brutto [kol. 5 x 6] [zł[ | Opis oferowanego przez wykonawcę asortymentu (w tym nazwa, wymiary, kolor, zdjęcie) |
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zestaw składający się z: Piec konwekcyjno – parowego wraz z podstawą pod piec oraz zestawem Pojemników GN | Piec: Materiał wykonania (wewnętrzny i zewnętrzny) stal szlachetna 304 (DIN 1.4301). Urządzenie do automatycznego przyrządzania (tryb automatyczny) mięsa, drobiu, ryby, dodatków/warzyw, potraw z jajek/deserów, wypieków oraz automatycznego Finishing. Z inteligentnym systemem, optymalizującym przyrządzanie załadunków mieszanych w produkcji oraz w á la carte, oraz w 4 programy automatycznego mycia oraz 1 odkamieniania komory pieca. Samodzielnie konfigurowalny, dostosowany do użytkownika 8 calowy wyświetlacz (obrazy, teksty, itd.). Wytrawiana chemicznie komora gotowania, oraz poprzeczny wsad pojemników GN. Elementy wykonane z tworzywa pokryte warstwą antybakteryjną - jonami srebra. Trzy szybowa konstrukcja drzwi zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo, 6 punktowa sonda temperatury. 7 prędkości wentylatora zapewniające optymalny obieg powietrza w zależności od włożonego produktu, Zwijany prysznic ręczny, Wymiary urządzenia: (szer. ,gł. ,wys.) – 933 x 863 x 1046 mm Zasilanie: prąd Moc elektryczna: 18,6 kW Temperatura minimalna: 30 0 C Temperatura maksymalna: 3000C Ilość pólek: 10 szt. Rozmiar blachy: 1/1 Pojemność : 55 kg Waga urządzenia: 144 kg Podstawa: wykonana ze stali nierdzewnej nóżki regulowane na 16 prowadnic odległość między prowadnicami 65 mm wymiary podstawy: 830 x 585 x 700 mm pojemniki: GN 1/1 20 mm - 10 szt., GN 1/1 65 mm - 5 szt. GN 1/1 150 mm - 4 szt. Pojemnik teflon GN 1/1TJ na 12 jajek - 10 szt. Chemia: myjąca 2 op. odkamieniająca 2 op. | 2 |  |  |  |
| 2 | Zmiękczacz do wody automatyczny | obudowa z tworzywa sztucznego z pojemnikiem na sól. Elektromechaniczna głowica sterująca – tłokowa Wydajność dla 100dh (twardość ogólnej GH): 1500 L Przepływ nominalny: 0-20 L/min. Ilość złoża: 5L zmiękczanie wody w zmywarkach, piecach konwekcyjno-parowych, zapobiega osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach, regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej, prosta i trwała konstrukcja, regeneracja automatyczna, odbywa się czasowo - co określoną liczbę dni wg zaprogramowania, można zrobić regenerację ręczną w każdym momencie, urządzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje nieuzdatnioną wodę, opcjonalnie mieszacz wody - miesza wodę twardą, surową z miękką, uzdatnioną, co pozwala uzyskać oczekiwany stopień twardości wody waga urządzenie: 9kg, wymiary urządzenia (szer.455 x gł. 233 x 540 mm) napięcie 230 V | 1 |  |  |  |
| 3 | Okap przyścienny nad piece | Okap NAWIEWNO-WYCIĄGOWY CENTRALNY, ze strumieniem indukcyjnym i kompensacyjnym. Oba strumienie (indukcyjny oraz kompensacyjny) są podawane jednocześnie. Okap przeznaczony do wychwytywania i odprowadzenia ciepła, zanieczyszczeń, pary i nieprzyjemnych zapachów przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego bilansu powietrza wyciąganego i nawiewanego. Wyposażony w filtry powietrza mechaniczne z efektem cyklonowym , które wykorzystują siłę odśrodkową i siłę grawitacji, aby odfiltrować (oddzielić) zanieczyszczenia z wywiewanego powietrza oraz w filtry siatkowe. Filtry wykonane w całości z atestowanej blachy nierdzewnej AISI 304 Okap wyposażony w wbudowane oświetlenie LED. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 wykonany w całości są w formie zgrzewano – spawanej wymiary: 2500 x 1300 x 550 mm króćce 2 x 315 fi , 3 x 250 fi 2 x filtr siatkowy Oświetlenie wbudowane | 1 |  |  |  |
| 4 | Wózek na GN 1/1 | stal nierdzewna, wymiary:400 x 540 x 1800 mm koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości wg skali Shore’a A80, które mogą przenosić obciążenie max 800 N konstrukcja wózka spawana zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. | 2 |  |  |  |
| 5 | Stół ze zlewem (L) i półką. Rant, tył i otwór pod baterię | Wymiary: 2000 x 700 x 850 mm Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża Blat stołu jest obniżony o 10 mm po obwodzie, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1mm Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN Nogi wykonane z profili 40 x 40 x 2,1 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, Osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 Półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i muszą być usztywnione profilem metalowym | 1 |  |  |  |
| 6 | Bateria łokciowa z długą dźwignią | sterowanie dźwigniowe przyłącze 1” wąż przyłączeniowy 40 cm max ciśnienie 3 bar, 18l/min średnica wylewki 22mm kolor srebrny | 1 |  |  |  |
| 7 | Komplet: Stóły ze zlewem (P), szufladami (P) i półką. Rant tył , otwór pod baterię | wymiary: 1630x 700 x 850 mm + 1930x575x850 Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża Blat stołu jest obniżony o 10 mm po obwodzie, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1mm Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu wymiary zlewu: 500 x 500 mm, głębokość 250 mm krawędzie wewnętrzne zlewu zaokrąglone zlew z trzech stron zabudowany dno zlewu przetłoczone jest w kopertę co umożliwia łatwy odpływ wody Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN Nogi wykonane z profili 40 x 40 x 2,1 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, Osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 Półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i muszą być usztywnione profilem metalowym prowadnice nierdzewne o dużej wytrzymałości, wysuw pełen - max obciążenie 500N, wysuw 4/5 - max obciążenie 400N szuflady - 1 szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Bateria łokciowa z długą dźwignią | sterowanie dźwigniowe przyłącze 1” wąż przyłączeniowy 40 cm max ciśnienie 3 bar, 18l/min średnica wylewki 22mm kolor srebrny | 2 |  |  |  |
| 9 | Stół centralny z półką | Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. wymiary:2200 x 600 x 850 mm blat wykonany z blachy o grubości 1,5 usztywnione są profilami metalowymi obrzeże blatu ma grubość 40 lub 50 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 lub 50 mm blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu krawędzie blatu spawane wzmocnienie blatu płytą laminowaną gładką, narożniki po zagięciu blatu są spawane co niweluje szczeliny korpus stołu wykonany jest z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm połka ma grubość 30 mm i wykonana jest z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i jest usztywniona profilem metalowym półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża, półka "wcinana" w nogi, nogi zakończone stopą regulowaną, nogi wykonane są z profili 40 x 40 x 1,2 i zakończone stopą regulowaną w zakresie+/- 15 mm wykonaną z trwałego tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, | 1 |  |  |  |
| 10 | Kuchnia elektryczna 6 – płytowa na szafce | Kuchnia elektryczna na szafce. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 Scotch-Brite o satynowym wykończeniu i grubości min 2 mm. Pokrętła bryzgoszczelne i pyłoszczelne w klasie min IPX5 Płyty grzewcze o średnicy min 22cm Płyty szybkogrzejne Potrójny żeliwny kominek Bezszwowe łączenie modułów linii Szafki otwierane Moc min 15,6 kW Płyta grzewcza 6 x 2,6 kW Rodzaj płyty: okrągła Waga kuchni: 88 kg Wymiary kuchni: 1200 x 700 x 900 | 1 |  |  |  |
| 11 | Element neutralny z szafką i szufladą | wymiaty:400 x 700 x 900 mm stal nierdzewna z blatem roboczym i szufladą, dopasowana do kuchni elektrycznej 6 płytowej | 1 |  |  |  |
| 12 | Patelnia elektryczna uchylna - misa nierdzewna | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 Scotch-Brite o satynowym wykończeniu i grubości min 2 mm Pokrętła bryzgoszczelne i pyłoszczelne w klasie min IPX5 Misa o pojemności min 50l i wymiarach 720x465x200h/mm Misa odchylana pod kątem 800 za pomocą koła wykonanego z tworzywa i chowanym pochwytem Wyposażona w sprężynę wspomagającą podnoszenie wanny Podwójny żeliwny kominek Nierdzewna misa wraz z dnem ze stopu o grubości min 12 mm Bezszwowe łączenie modułów linii Moc min 10,5 kW Wymiary: 800 x 700 x 900mm | 1 |  |  |  |
| 13 | Kocioł elektryczny 50 l | kocioł o pojemności min 50l i średnicy kotła: 40x45h/cm, specjalnie tłoczona górna płyta ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, kwasoodporne dno ze specjalnej stali AISI 316 zabezpieczenie ciśnieniowe, bateria z możliwością napełniania zimną i ciepłą wodą, uzupełnianie wody w płaszczu wodnym półautomatyczne, możliwość wyboru pełnej lub połowicznej mocy grzałek system ENERGY LOGIC - precyzyjna 7 stopniowa regulacja mocy grzania, ochrona przed przenikaniem wody, zawór spustowy okrągły min. 2” , specjalny kształt rękojeści chroni użytkownika przed poparzeniem, regulowane nogi ze stali nierdzewnej, Pokrętła bryzgoszczelne i pyłoszczelne w klasie min IPX5, podwójny kominek wykonany z żeliwa, napełnianie duplikatora (płaszcza wodnego) przy pomocy elektrycznego zaworu. Kocioł wyposażony w zawór do podłączenia ciepłej i zimnej wody, kontrola ciśnienia w duplikatorze przy pomocy presostatu (czujnika różnicy ciśnień) i armatury zabezpieczającej, płaszcz wodny wykonany z stali AISI 304. Waga kotła: 120 kg. Wymiary kotła 800 x 700 x 900mm | 1 |  |  |  |
| 14 | Taboret elektryczny | Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, 4 stopniowa regulacja mocy Moc grzewcza 5kW Minimalna średnica płyty grzewczej 40 cm – umożliwia ogrzewanie garnków o dużej pojemności Waga taboretu: 40 kg Wymiary: 570 x 570 x 490 – 550 mm | 2 |  |  |  |
| 15 | Stół jezdny nad taborety | wymiary:1600 x 600 x 900 mm Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża Blat stołu jest obniżony o 10 mm po obwodzie, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1mm Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN Nogi wykonane z profili 40 x 40 x 2,1 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, Osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 Półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i muszą być usztywnione profilem metalowym | 1 |  |  |  |
| 16 | Blenda maskująca | wymiary:1600 x 200 x 900 mm Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN Nogi wykonane z profili 40 x 40 x 2,1 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, | 1 |  |  |  |
| 17 | Bateria stojąca kolumnowa – Kolumna wodna | wysokość ramienia 70 cm obrotowa kolumna obrotowa wylewka mocowanie do płyty stołu o grubości do 45 mm ramię A=200mm B=580 cm | 1 |  |  |  |
| 18 | Okap centralny wyciągowo – nawiewowy | Okap NAWIEWNO-WYCIĄGOWY CENTRALNY, ze strumieniem indukcyjnym i kompensacyjnym. Oba strumienie (indukcyjny oraz kompensacyjny) są podawane jednocześnie. Okap przeznaczony do wychwytywania i odprowadzenia ciepła, zanieczyszczeń, pary i nieprzyjemnych zapachów przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego bilansu powietrza wyciąganego i nawiewanego. Wyposażony w filtry powietrza mechaniczne z efektem cyklonowym , które wykorzystują siłę odśrodkową i siłę grawitacji, aby odfiltrować (oddzielić) zanieczyszczenia z wywiewanego powietrza oraz w filtry siatkowe. Filtry wykonane w całości z atestowanej blachy nierdzewnej AISI 304 Okap wyposażony w wbudowane oświetlenie LED. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 Wymiary: 2800 x 2300 x 550 mm króćce 2 x400 fi,6 x 250 fi, 2 x filtr siatkowy oświetlenie wbudowane | 1 |  |  |  |
| 19 | Stół z basenem h-400, otwór pod baterię rant tył | Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Wymiary: 1000 x 700 x 850 mm blat wykonany z blachy o grubości 1,5 i 2,0 mm usztywnione są profilami metalowymi Blat stołu jest obniżony o 10 mm po obwodzie, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1mm Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN wymiary basenu: 500 x 500 mm, głębokość 250 mm krawędzie wewnętrzne basenu zaokrąglone basen z trzech stron zabudowany dno basenu przetłoczone jest w kopertę co umożliwia łatwy odpływ wody Nogi wykonane z profili 40 x 40 x 2,1 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, Osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 nogi wykonane są z profili 40 x 40 x 1,2 i zakończone stopą regulowaną w zakresie+/- 15 mm wykonaną z trwałego tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, | 1 |  |  |  |
| 20 | Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką | bateria stołowa nierdzewny przewód ciśnieniowy sprężyna wyrównująca spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym uchwyt ścienny uchwyt spryskiwacza waga 5 kg Wymiary (szer. gł. wys.) – 150 x 420 x 1100 mm | 1 |  |  |  |
| 21 | Regał perforowany | Materiał: stal nierdzewna, perforowana pólka Wymiary: 1100 x 700 x 1800 mm Półka dolna regału znajduje się 150 mm od podłoża Nogi regału wykonane są z profili 30 x 30 mm i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną Pólki maja grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i są usztywnione profilem metalowym Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2 regał posiada koła o średnicy 100 lub 125 mm, w tym dwie sztuki z hamulcem. Koła mają bieżnię z pełnej gumy w kolorze niebieskoszarym o twardości w skali Shore’a A 80. Mogą przenosić obciążenia max 800N. | 1 |  |  |  |
| 22 | Szafa chłodnicza GN 2/1 | Szafa chłodnicza musi być wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43°C. Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatora od lewego boku (chłodne powietrze) do prawego (powrót) Monoblok chłodniczy. Wewnętrzne oświetlenie komory oraz alarm sygnalizujący otwarte drzwi. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy. Izolacja poliuretanowa min. 70 mm. Łatwo demontowalny stelaż prowadnic. Przestrzeń robocza przystosowana do pojemników/rusztów GN1/1 lub GN2/1. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi. Bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi. Drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi<90°). Uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi. Zagłębione dno komory. Nogi regulowane, nierdzewne. Maksymalny załadunek: min. 150 kg. Temperatura wnętrza od -2 do +8°C. Pojemność: min. 650 l. Wyposażenie: min. 4 ruszty GN2/1, min. 4 komplety prowadnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), Zamek Wymiary szafy chłodniczej: 710 x 800 x 2000 mm Moc kW: 0,43 | 1 |  |  |  |
| 23 | Szafa mroźnicza GN 2/1 | Szafa mroźnicza musi być wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43 °C. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy grzałką. Izolacja poliuretanowa o grubości min. 60 mm. Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatorów oraz kanałem nawiewnym na tylniej ścianie. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi. Możliwość demontowania nośników prowadnic. Ekologiczny czynnik chłodniczy. Przestrzeń robocza przystosowana do normalizowanych pojemników GN1/1 lub GN2/1. Zagłębione dno komory. Drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi <90°). Bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi. Uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi. Grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzaniem do ościeżnicy. Nogi regulowane, nierdzewne. Maksymalny załadunek: min. 150 kg. Temperatura wnętrza: -14 ÷ -21 °C. Pojemność: min. 700 l. Wyposażenie: min. 5 rusztów metalowych, plastyfikowanych GN2/1; min. 5 kompletów prowadnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), Zamek Wymiary szafy mroźniczej: 710 x 800 x 2000 mm Moc kW: 0,6 | 1 |  |  |  |
| 24 | Bemar jezdny 3-komorowy – sterowanie z długiego boku | sterowanie na dłuższym boku tłoczone komory niezależne sterowanie komór – oszczędność energii kran spustowy do każdej komory wykonanie nierdzewne urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory kontrolka włączenia i grzania 4 koła skrętne (2 z hamulcem) Ilość komór: 3 Moc kW: 2,1 Napięcie: 230 V Pojemność GN: 3 x 1/1-200 mm Wymiary bemara: 1250 x 700 x 900 mm Zakres temperatury: 30 – 900C | 1 |  |  |  |
| 25 | Stół przyścienny z półką i blokiem szuflad (L). Rant, tył i prawy | Wymiary: 1600 x 600 x 850 mm Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża Blat stołu jest obniżony o 10 mm po obwodzie, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1mm Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN Nogi wykonane z profili 40 x 40 x 2,1 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, Osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 Półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i muszą być usztywnione profilem metalowym | 1 |  |  |  |
| 26 | Stół przyścienny z drzwiami suwanymi | Wymiary: 2000 x 700 x 850 mm Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża Blat stołu jest obniżony o 10 mm po obwodzie, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1mm Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN Nogi wykonane z profili 40 x 40 x 2,1 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, Osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 Półki dolne mają grubość 40 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i muszą być usztywnione profilem metalowym Nadstawka ze stali nierdzewnej na całej długości stołu 30 cm | 1 |  |  |  |
| 27 | Pólka wisząca podwójna przestawna | Wymiary: 2000 x 300 x 600 mm stal nierdzewna Aisi 304 | 1 |  |  |  |
| 28 | Umywalka do rąk kolanowa | Stal nierdzewna , zawór kolanowy , wylewka Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Półka dolna znajduje się 150 mm od podłoża Blat stołu jest obniżony o 10 mm po obwodzie, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1mm Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN Nogi wykonane z profili 40 x 40 x 2,1 i zakończone są stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowaną nierdzewną, Osłony stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 | 2 |  |  |  |
| 29 | Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi | Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Wymiary: 800 x 700 x 1800 mm dno szafy znajduje się 150 mm od podłoża nogi wykonane z profili 40 x 40 x 1,2 mm i zakończone stopą regulowaną z tworzywa Poliamid PA 6 lub stopą regulowana nierdzewną korpus szafy wykonany z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm półki - szt. 4, maja grubość 30 mm i wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm i są usztywnione profilem metalowym, drzwi przesuwne wykonane są z blachy o grubości 0,8 lub 1,0 mm w formie puszki (podwójnej ściany) o grubości 20 mm i są usztywnione w środku profilem metalowym drzwi przesuwne zawieszone są na prowadnicy rolkowej wykonanej ze stali nierdzewnej, a w dolnej części prowadzone są na trzpieniu | 1 |  |  |  |
| 30 | Komplet: Stoły przyścienny z otworem na odpadki. Rant tył i prawy | Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Wymiary: 1520 x 500 x 850 mm + 1330x500x850 rant 20 cm położenie otworu na odpadki o Ø 150 mm, po lewej stronie | 1 |  |  |  |
| 31 | Kosz jezdny na odpadki – 70 l | Materiał: stal nierdzewna chromowo - niklowa w gatunku PN 0H18N9 (AISI 304; 1.4301 nierdzewnej i kwasoodpornej szlifowanej liniowo) Blacha o grubości 0,8 – 1,5 mm Pasujący pod stół na odpadki- stal nierdzewna – okrągły Wymiary: średnica: 465 mm, wysokość: 605 mm Koła – 4 szt. O średnicy 60 mm Pojemnik wyposażony jest w pokrywę zdejmującą | 1 |  |  |  |
| 32 | Stół załadowczy do zmywarki kapturowej ze zlewem dwukomorowym, rant tył, otwór pod baterię | Pasujący do zmywarki kapturowej 800x700x850 Materiał: stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Stół o wysokości 850 mm Pólka dolna znajduje się 150 mm od podłoża | 1 |  |  |  |
| 33 | Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką | Wymiary: 150 x 420 x 1100 mm | 1 |  |  |  |
| 34 | Zmywarka kapturowa z rekuperacją i pompą wspomagającą płukanie | Pełna podwójna konstrukcja z izolowanym kapturem wykonanym z jednego elementu, Wysokość otworu wsadowego min 465 mm, umożliwiająca mycie talerzy i szkła do 450mm wyposażona w kosz o wym. min 500 x 600mm i umożliwiająca mycie tac w standardzie GN 1/1 wyposażona w jednostkę rekuperacyjną bez konieczności podłączenia do wentylacji, wanna zmywarki tłoczona wyposażona w nierdzewne filtry powierzchniowe, wyposażona w thermostop – gwarantowanie odpowiedniej temperatury wyparzania wyposażona w SoftStart – płynna prędkość ramion myjących wyposażona w pompę wspomagającą płukanie, czytelny polichromatyczny wyświetlacz obrazujący stan zmywarki poprzez zmianę koloru (żółty, zielny, niebieski, czerwony) całego wyświetlacza, umiejscowiony na górze kaptura Wyświetlacz pokazujący temp wody w wannie oraz bojlerze a także ilości cykli i kody błędów, pełna regulacja zmywarki tylko poprzez panel sterujący (temperatury, dozowanie chemii) maxymalne zużycie wody na krótki cykl mycia 60 sek = 1,6 litra, pompa myjąca wyposażona w dwa niezależne wyjścia na dolne oraz górne ramie myjące, pompa myjąca o max mocy: 1,5 kW max moc grzałki zbiornika 2,5kW max pojemność wanny 30 litry max moc grzałki bojlera 7kW max pojemność bojlera 12 litrów zmywarka wyposażona w trzy programy czasowe: 60, 90 , 180 sek oraz 8 programów specjalnych/ dedykowanych do różnych zabrudzeń Dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo, wymiary zmywarki: 700 x 760 x 1570 mm | 1 |  |  |  |
| 35 | Stół wyładowczy do zmywarki kapturowej | Pasujący do zmywarki kapturowej wymiary: 600x700x850 Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. | 1 |  |  |  |
| 36 | Zmywarka podblatowa do szkła i naczyń | Wykonanie nierdzewne, dwupłaszczowa obudowa z pianka wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem, pompa myjąca z dwoma niezależnymi wyjściami - na górne oraz dolne ramię myjące. Dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo, wbudowana pompa odpływu, podgląd temperatury mycia i płukania na wyświetlaczu, sterowanie elektroniczne - nowy, inteligentny panel sterowania zmieniający kolor zależnie od stanu zmywarki, termostop – gwarantowana temperatura płukania wg. HACCP, soft start, tłoczona wanna, nierdzewne filtry wanny + potrójny filtr odpływu, pompa zwiększająca ciśnienie dopływu wody, pompa odpływu, ruchome nierdzewne ramiona górne i dolne, regulowany termostat bojlera, wysokość otworu drzwi min. - 390 mm, maksymalna wysokość szklanki- 355 mm, talerza - 380 mm, program samoczyszczenia, 3 programy standardowe (cykle: 60”,90”, 180”) + 8 programów specjalnych, wydajność: 60/40/20 koszy/h, zużycie wody: 2 l/cykl wymiary zmywarki: 600 x 600 x 820 mm Podstawa ze stali nierdzewnej | 1 |  |  |  |
| 37 | Okap nad zmywarkią | Okap NAWIEWNO-WYCIĄGOWY PRZYŚĆIENNY, ze strumieniem indukcyjnym i kompensacyjnym. Oba strumienie (indukcyjny oraz kompensacyjny) są podawane jednocześnie. Okap przeznaczony do wychwytywania i odprowadzenia pary przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego bilansu powietrza wyciąganego i nawiewanego. Wyposażony w przegrody kondensacyjne. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 #1,0. 1300x1100x550 Oświetlenie Fluorescencyjne Króćce 1 x 250 fi , 1x 250 fi | 1 |  |  |  |
| 38 | Zmiękczacz do wody automatyczny | Elektromechaniczna głowica sterująca – tłokowa Wydajność dla 100dh (twardość ogólnej GH): 1500 L Przepływ nominalny: 0-20 L/min. Ilość złoża: 5L zmiękczanie wody w zmywarkach, piecach konwekcyjno-parowych, zapobiega osadzaniu się wapnia i kamienia w urządzeniach, regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej, prosta i trwała konstrukcja, regeneracja automatyczna, odbywa się czasowo - co określoną liczbę dni wg zaprogramowania, można zrobić regenerację ręczną w każdym momencie urządzenie w trakcie regeneracji pracuje normalnie, lecz podaje nieuzdatnioną wodę, opcjonalnie mieszacz wody - miesza wodę twardą, surową z miękką, uzdatnioną, co pozwala uzyskać oczekiwany stopień twardości wody waga urządzenie: 9kg, wymiary urządzenia (szer.455 x gł. 233 x 540 mm) napięcie 230 V | 2 |  |  |  |
| 39 | Regał magazynowy 4 półkowy - aluminiowy | Wymiary: 1800 x 577 x 1700 mm Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. | 2 |  |  |  |
| 40 | Szafa chłodnicza GN 2/1 | Szafa chłodnicza musi być wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43°C. Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatora od lewego boku (chłodne powietrze) do prawego (powrót) Monoblok chłodniczy. Wewnętrzne oświetlenie komory oraz alarm sygnalizujący otwarte drzwi. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy. Izolacja poliuretanowa min. 70 mm. Łatwo demontowalny stelaż prowadnic. Przestrzeń robocza przystosowana do pojemników/rusztów GN1/1 lub GN2/1. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi. Bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi. Drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi<90°). Uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi. Zagłębione dno komory. Nogi regulowane, nierdzewne. Maksymalny załadunek: min. 150 kg. Temperatura wnętrza od -2 do +8°C. Pojemność: min. 650 l. Wyposażenie: min. 4 ruszty GN2/1, min. 4 komplety prowadnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), Zamek Wymiary szafy chłodniczej: 710 x 800 x 2000 mm Moc kW: 0,43 | 1 |  |  |  |
| 41 | Umywalka do rąk | Kolanowa, stal nierdzewna , wylewka Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. | 1 |  |  |  |
| 42 | Stół przyścienny ze zlewem i półką. Rant tył | Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Wymiary: 1200 x 600 x 850 mm blat wykonany z blachy o grubości 1,5 i 2,0 mm usztywnione są profilami metalowymi Blat stołu jest obniżony o 10 mm po obwodzie, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1mm Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN | 1 |  |  |  |
| 43 | Bateria łokciowa z długą dźwignią | sterowanie dźwigniowe przyłącze 1” wąż przyłączeniowy 40 cm max ciśnienie 3 bar, 18l/min średnica wylewki 22mm kolor srebrny | 1 |  |  |  |
| 44 | Naświetlacz do jaj – 30 szt. | urządzenie do powierzchniowego odkażania jaj działa bakteriobójczo, niszczy pleśnie i zarodniki niezbędny przy wdrażaniu systemu HACCP zastępuje klasyczne wyparzacze do jaj, jak również środki chemiczne do dezynfekcji dezynfekuje jednorazowo do 30 sztuk jaj długość trwania cyklu – 90 s klasa ochronności – IP20 trwałość promienników UV – 7500h stal nierdzewna 460x380x184 | 1 |  |  |  |
| 45 | Szafa chłodnicza na jaja | wentylowane chłodzenie elektroniczny sterownik Dixell agregat chłodniczy Danfoss automatyczne rozmrażanie zamek drzwi łatwo wymienna uszczelka drzwi czynnik chłodniczy: R134a 4 przestawne ruszty | 1 |  |  |  |
| 46 | Obieraczka do warzyw z separatorem – wsad 10 kg | Obieraczka urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych, Wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa w całości wykonana z poliwęglanu o średnicy 42cm Silnik o mocy min 0,75 kW (1KM) Wydajność min 200kg/h Talerz pokryty korundem, boki obieraczki łatwo demontowalną okładziną ścierną Separator obierzyn montowany pod spodem obieraczki (wsuwany) Części elektryczne zabezpieczone w skrzynce w klasie IP56 Bezpieczna praca urządzenia poprzez czujnik bezpieczeństwa zamontowany w pokrywie Wylot warzyw znajdujący się na wysokości 53 cm Wymiary: 442 x 686 x 945 mm Separator pasujący do obieraczki Wykonany ze stali nierdzewnej Wymiary 352 x 325 x 330 | 1 |  |  |  |
| 47 | Stół z basenem dwukomorowym h-400, otwór pod baterię rant tył | wymiary: 1200 x 600 x 850 mm Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. Komory basenu wykonane z blachy o grubości 1,5 krawędzie zaokrąglone promieniem R-20 Dno basenów przetłoczone jest w kopertę co umożliwia łatwy odpływ wody Rant przyścienny 10 cm Nogi wykonane z profili 40x40x1,2 ze stopą regulowaną z tworzywa | 1 |  |  |  |
| 48 | Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką | wymiary: 150 x 420 x 1100 mm | 1 |  |  |  |
| 49 | Stół przyścienny z pólką i blokiem szuflad (P). Rant tył i prawy | wymiary: 1450 x 600 x 850 mm Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. blat wykonany z blachy o grubości 1,5 i 2,0 mm usztywnione są profilami metalowymi Blat stołu jest obniżony o 10 mm po obwodzie, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm, usztywnione od spodu profilami metalowymi, a komory tłoczone z blachy o grubości 1mm Obrzeża blatów są o grubości 40 mm z rantem przyściennym na wysokości 40 mm Blat w stosunku do korpusu wystaje 15 mm z boku, 30 mm z przodu i 80 mm z tyłu Maksymalne równomierne obciążenie blatów wynosi 1,2kN | 1 |  |  |  |
| 50 | Komora chłodnicza | komora chłodnicza o wymiarach zewnętrznych 3,0 x 2,6 x 2,2 m załadunek komory towarem wcześniej chłodzonym w ilości ok. 300 kg/dobę zakres temperatur pracy komory: 20C ÷ 60C instalacja chłodnicza z agregatem zewnętrznym Danfoss – dach obiektu drzwi chłodnicze o wymiarach 90 x 200 cm oświetlenie komory: 8W/m2 powierzchni podłogo komory instalacja alarmowa „człowiek w komorze” okładzina komory wykonana z płyty warstwowej poliuretanowej, dwustronnej o grubości 100 i 60 mm, blacha malowana proszkową farbą z atestem PZH podłoga w komorze chłodniczej nieizolowana drzwi chłodnicze – 90 cm instalacja chłodnicza: agregat sprężarkowy Danfoss w obudowie – 1 szt., chłodnica powietrzna wentylatorowa, podsufitowa z grzałkami odtajania – 1 szt. Automatyka chłodnicza: elektrozawór – 1 szt., termostatyczny zawór rozprężony – 1 szt. , sterownik do montażu na komorze – 1 szt., presostat wysokiego ciśnienia – 1 szt. ,odolejacz wraz z syfonami – 1 szt., armatura chłodnicza (filtr, oczko freonowe, nakrętki), czynnik chłodniczy R404, materiały pomocnicze, instalacja chłodnicza i elektryczna – do 10 m Agregat - typu Danfoss zabezpieczony niskim i wysokim ciśnieniem HP/LP oraz Fun Speed Control Skraplacza. Sterowanie Automatyką komory - Carell (wyłącznik krańcowy drzwi) Oświetlenie LED Regały do komór – powlekane poliuretanem i antykorozyjny, regał 4-półkowy: wysokość: 182 cm, głębokośc: 46 cm, szerokość: 122 cm – 4 szt, szerokość: 92 cm – 4 szt. | 1 |  |  |  |
| 51 | Regał chłodniczy | Agregat wewnętrzny – chłodzenie dynamiczne Wymiar 133x945x1995 Drzwi przeszklone suwane z blokadą 4 rzędy półek szklanych z listwami cenowymi i regulacja wysokości i kąta nachylenia Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej Oświetlenie Led i każdej półki Zakres temperatur od 1 do 10 | 1 |  |  |  |
| 52 | Regał | Wymiar 130x600x180 5 półek Pólka pełna Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 - AISI 304. blat wykonany z blachy o grubości 1,5 i 2,0 mm | 2 |  |  |  |
| 53 | Szafa mroźnicza GN 2/1 | Szafa mroźnicza musi być wykonana ze stali nierdzewnej wewnątrz i na zewnątrz. Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury. Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do +43 °C. Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie). Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy grzałką. Izolacja poliuretanowa o grubości min. 60 mm. Obieg powietrza wymuszony za pomocą wentylatorów oraz kanałem nawiewnym na tylniej ścianie. Demontowana, magnetyczna uszczelka drzwi. Możliwość demontowania nośników prowadnic. Ekologiczny czynnik chłodniczy. Przestrzeń robocza przystosowana do normalizowanych pojemników GN1/1 lub GN2/1. Zagłębione dno komory. Drzwi wyposażone w zawiasy z samodomykaczem (przy otwarciu drzwi <90°). Bezdotykowy wyłącznik wentylatora chłodnicy po otwarciu drzwi. Uchwyt drzwi wykonywany z poszycia zewnętrznego drzwi. Grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzaniem do ościeżnicy. Nogi regulowane, nierdzewne. Maksymalny załadunek: min. 150 kg. Temperatura wnętrza: -14 ÷ -21 °C. Pojemność: min. 700 l. Wyposażenie: min. 5 rusztów metalowych, plastyfikowanych GN2/1; min. 5 kompletów prowadnic (pasują zarówno pod ruszty jak i pod pojemniki GN), Zamek Wymiary szafy mroźniczej: 710 x 800 x 2000 mm Moc kW: 0,6 | 1 |  |  |  |
| 54 | Talerz pytki | Kolor biały Średnica 245 mm Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Talerz posiada lekkie fale na krawędzi | 600 |  |  |  |
| 55 | Talerz głęboki | Kolor biały Średnica 225 mm Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Talerz posiada lekkie fale na krawędzi | 600 |  |  |  |
| 56 | Talerz deserowy | Kolor biały Średnica 195 mm Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Talerz posiada lekkie fale na krawędzi | 600 |  |  |  |
| 57 | kubek | Kolor biały 290 ml Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Kubek posiada lekkie fale na zewnętrznej powierzchni | 600 |  |  |  |
| 58 | Komplet: Filiżanka i spodek | Filiżanka Kolor biały 220 ml Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Filiżanka z uszkiem posiada lekkie fale na zewnętrznej powierzchni Spodek Kolor biały Średnica 145 mm Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Spodek posiada lekkie fale na krawędzi | 150 |  |  |  |
| 59 | salaterka | Kolor biały Średnica 160 mm Wysokość 52 mm Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Salaterka posiada lekkie fale na całej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej | 60 |  |  |  |
| 60 | Półmisek owalny | Kolor biały Średnica 29 cm Szerokość 21,5 cm Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Półmisek posiada lekkie fale na krawędzi | 18 |  |  |  |
| 61 | rawierka | Kolor biały Wymiary: 220 x140 mm Wysokość: 28 mm Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Rawierka posiada lekkie fale na krawędzi | 18 |  |  |  |
| 62 | Bulionówka z uszami | Kolor biały Średnica ok. 9,4 cm Pojemność 300 ml Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Bulionówka posiada lekkie fale na powierzchni zewnętrznej | 60 |  |  |  |
| 63 | Cukiernica z pokrywką | Kolor biały Pojemność 365 ml Średnica 111 mm Wysokość 66 mm Materiał: białe hartowane szkło , odporny na stłuczenia. Cechuje go zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania Można myć w zmywarkach i używać w kuchenkach mikrofalowych Cukiernica posiada lekkie fale na powierzchni zewnętrznej | 10 |  |  |  |
| 64 | Talerz płytki | Kolor: biały, gładki Dekoracja na talerzu wtopiona w szkliwo: 4 dzieci w czapkach kucharskich trzymających naczynia kuchenne Materiał: porcelana Średnica 210 mm Przeznaczony dla dzieci przedszkolnych | 200 |  |  |  |
| 65 | Talerz płytki | Kolor: biały, gładki Dekoracja na talerzu wtopiona w szkliwo: 4 dzieci w czapkach kucharskich trzymających naczynia kuchenne Materiał: porcelana Średnica 240 mm Przystosowany do mycia w zmywarce Przeznaczony dla dzieci przedszkolnych | 200 |  |  |  |
| 66 | Miska do zupy | Kolor: biały, gładki Dekoracja na misce wtopiona w szkliwo: na środku dziecko w czapce kucharskiej, na obrzeżach miski naczynia kuchenne Materiał: porcelana Średnica 170 mm Pojemność - V: 0,5l Przystosowany do mycia w zmywarce Przeznaczony dla dzieci przedszkolnych | 200 |  |  |  |
| 67 | Kubek z uchem | Kolor: biały, gładki Dekoracja na kubku po zewnętrznej stronie wtopiona w szkliwo: dzieci w czapkach kucharskich i bez czapek kucharskich Materiał: porcelana Średnica 78 mm Pojemność - V: 0,25l Wysokość – H: 100 mm Przystosowany do mycia w zmywarce Przeznaczony dla dzieci przedszkolnych | 200 |  |  |  |
| 68 | Sztućce – łyżka obiadowa | Materiał: stal nierdzewna 18/0 Długość 200 mm Grubość 2 mm Kolor: inox | 700 |  |  |  |
| 69 | Sztućce – widelec obiadowy | Materiał: stal nierdzewna 18/0 Długość 200 mm Grubość 2 mm Kolor: inox | 700 |  |  |  |
| 70 | Sztućce – nóż obiadowy, kuty | Materiał: stal nierdzewna 18/0 Długość 225 mm Grubość 2 mm Kolor: inox | 600 |  |  |  |
| 71 | Sztućce – łyżeczka do herbaty | Materiał: stal nierdzewna 18/0 Długość 145 mm Grubość 2 mm Kolor: inox | 700 |  |  |  |
| 72 | Dzbanek z rączką | Materiał: przezroczyste szkło, powierzchnia gładka Przystosowany do mycia w zmywarce Pojemność: 2,3 l Długość: 17 cm Wysokość: 16 cm Średnica dna: 10 cm Zastosowanie: zimne napoje | 12 |  |  |  |
| 73 | Dzbanek na mleko z uszkiem | Materiał: porcelana gładka, biała Przystosowany do mycia w zmywarce Pojemność: 0,59 l Szerokość: 140 mm Wysokość: 143 mm Przystosowany do mycia w zmywarce | 6 |  |  |  |
| 74 | Szklanka wysoka | Materiał: przezroczyste szkło, powierzchnia gładka Przystosowany do mycia w zmywarce Pojemność - V: 0,29 l Wysokość – H: 140 mm Średnica: 63 mm Grubość – G: 1,5mm Zastosowanie: zimne napoje | 60 |  |  |  |
| 75 | Szklanka niska | Materiał: przezroczyste szkło, powierzchnia gładka Przystosowany do mycia w zmywarce Pojemność - V: 0,22 l Długość: 17 cm Wysokość – H: 89 mm Średnica: 74 mm Grubość – G: 1,5mm Zastosowanie: zimne napoje | 60 |  |  |  |
| 76 | Pojemnik na sztućce z podstawą, 4 - częściowy | Materiał: polipropylen, kolo: szary Przystosowany do mycia w zmywarce Wymiary: 530 x 325 mm | 5 |  |  |  |
| 77 | Nożyczki kuchenne | Materiał: stal nierdzewna – kolor inox, tworzywo sztuczne – kolor czarny Długość: 185 mm | 2 |  |  |  |
| 78 | Kloc masarski bez podstawy | Materiał: drewno bukowe i grabowe Długość: 400 mm Szerokość: 500 mm Wysokość: 100 mm | 1 |  |  |  |
| 79 | Cedzak z uchwytami | Materiał: stal nierdzewna Powierzchnia polerowana Kolor: inox Wysokość: 220 mm Średnica: 360 mm Posiada pierścień do postawienia i uchwyt | 3 |  |  |  |
| 80 | Wanna przecedzakowa z uchwytami | Materiał: stal nierdzewna, satyna Średnica: 500/330 mm Średnica oczek: 5 mm Grubość: 0,8 mm Wysokość: 260 mm | 2 |  |  |  |
| 81 | Cedzak z długim uchwytem | Materiał: stal nierdzewna Średnica: 260 mm Długość – L:260 mm Średnica oczka: 3,4 mm | 2 |  |  |  |
| 82 | Chochla 0,25l | Materiał: stal nierdzewna w technologii monoblok, kolor: inox, pozbawiona jest spawów, wykonana z jednego kawałka stali Przystosowana do mycia w zmywarkach Posiada ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszenia Długość: 380 mm Średnica: 100 mm Pojemność: 0,25 l | 10 |  |  |  |
| 83 | Chochla 1,0 l | Materiał: stal nierdzewna w technologii monoblok, kolor: inox, pozbawiona jest spawów, wykonana z jednego kawałka stali Przystosowana do mycia w zmywarkach Posiada ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszenia Długość: 474 mm Średnica: 160 mm Pojemność: 1,0 l | 3 |  |  |  |
| 84 | Łyżka cedzakowa | Materiał: stal nierdzewna w technologii monoblok, kolor: inox, pozbawiona jest spawów, wykonana z jednego kawałka stali Przystosowana do mycia w zmywarkach Posiada ergonomiczny, zagięty uchwyt do zawieszenia Długość: 380 mm Średnica: 140 mm | 2 |  |  |  |
| 85 | Łyżka cedzakowa | Materiał: stal nierdzewna Łyżka posiada okrągły uchwyt Kolor: inox Długość: 345 mm | 2 |  |  |  |
| 86 | Zestaw desek do krojenia HACCP w kolorach: czerwona, zielona, żółta, niebieska, brązowa) | W skład zestawu wchodzą deski o kolorach: czerwona, zielona, żółta, niebieska, brązowa Materiał: polietylen HDPE 500 zgodna z normami HACCP Przystosowana do mycia w zmywarkach Długość: 450 mm Szerokość: 300 mm Wysokość: 12,7 mm | 1 |  |  |  |
| 87 | Stojak na deski | Materiał: stal nierdzewna o max. grubości 20 mm, kolor: inox Stojak na 6 desek Przystosowana do mycia w zmywarkach Długość: 303 mm Szerokość: 211 mm Wysokość: 205 mm | 2 |  |  |  |
| 88 | Widelec do przewracania potraw | Materiał: stal nierdzewna, kolor: inox Posiada okrągły uchwyt z możliwością zawieszenia Długość: 320 mm | 2 |  |  |  |
| 89 | Łyżka do serwowania | Materiał: stal nierdzewna, kolor: inox Posiada okrągły uchwyt z możliwością zawieszenia Długość: 328 mm | 10 |  |  |  |
| 90 | Zestaw łyżek drewnianych | Materiał: drewno Zestaw składający się z 3 sztuk łyżek o długości: 300 mm, 350 mm, 400mm | 3 |  |  |  |
| 91 | Termo –higrometr z wzorcowaniem | Materiał: tworzywo sztuczne Kolor: dowolny Kształt prostokątny Możliwość zawieszenia Wskaźnik temperatury od 00 do 500C Wskaźnik wilgotności od 29 do 95% Posiada wyświetlacz | 4 |  |  |  |
| 92 | Termometr sonda do potraw | Materiał: stal nierdzewna 18/10, kolor: inox Wskaźnik temperatury od 00 do 3000C Kształt okrągły Długość: 160 mm Średnica: 50 mm | 5 |  |  |  |
| 93 | Termometr lodówkowy | Materiał: obudowa ze stali nierdzewnej Uchwyt umożliwiający zawieszenie Wskaźnik temperatury od – 400C do + 400C | 5 |  |  |  |
| 94 | Krajalnica do jaj strunowa | Materiał: aluminium Kształt: prostokątny Kolor: inox Długość: 130 mm Szerokość: 85 mm | 3 |  |  |  |
| 95 | Szatkownica elektryczna do warzyw z zestawem tarcz | Moc: 0,55 kW Zasilanie elektryczne: 230V/50 Hz Pojemność podajnik: 4 kg Wymiary: 450 x 285 x 586 mm Wydajność: 8 kg /min Model stacjonarny Jedna prędkość Obudowa urządzenia oraz podajnik wykonane z metalu Posiada dwa otwory wsadowe: półokrągły do warzyw owalnych i otwór podłużny do ciągłego cięcia warzyw długich (ogórki, marchew, pot itp.) Podajnik cylindryczny wyposażony w funkcję start/stop gwarantujący bezpieczną pracę Podłużna przystawka do ciągłego cięcia np. ogórka Urządzenie posiada mocną dźwignię dociskową umożliwiającą łatwe przetwarzanie większych lub twardszych produktów Dzięki zastosowaniu pochyłej konstrukcji podajnik i dźwignia dociskowa znajduje się na wygodnej wysokości co zapewnia ergonomię jej użytkowania Zestaw 6 tarcz wykonanych ze stali nierdzewnej pasujących do wyżej opisanej szatkownicy Tarcza do plastrów 2mm Tarcza plastrów 6mm Tarcza do wiórków 3mm Tarcza do wiórków 8 mm Tarcza do kostek – grubość 10 x 10 mm Tarcza do słupków 2 x 6 mm | 1 |  |  |  |
| 96 | Automatyczna wyciskarka do warzyw i owoców | przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych asynchroniczny silnik o dużej mocy forma otworu wsadowego umożliwiająca ciągłe podawanie owoców i warzyw model przeznaczony do pracy ciągłej obudowa silnika ze stali nierdzewnej niski poziom hałasu kosz ze stali nierdzewnej można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia tacka zbierająca krople pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej łatwo zdemontować i czyścić opatentowany automatyczny otwór wsadowy o średnicy 79 mm do ciągłego zaopatrywania wymiary: 235 x 535 x 505 mm napięcie 230V moc elektryczna: 0,7kW Prędkość obrotów: 3000/min. | 1 |  |  |  |
| 97 | Krajalnica elektryczna do wędlin i sera | Materiał: stal nierdzewna moc silnika: 250 W wymiary: 635 x 500 x 495 mm stół podawczy: 300 x 250 mm pochylone ostrze o średnicy 300 mm grubość krojonych plastrów: 0 – 28 mm nóż pokryty teflonem Ciężar: 39 kg | 1 |  |  |  |
| 98 | Maszyna do mielenia mięsa (wilk) | Materiał: stal nierdzewna Zasilanie 230 V Moc: 750 W Wydajność: 100 kg/h Długość: 255 mm Szerokość: 515 mm Wysokość: 405 mm Waga: 25 kg System mielenia: enterprises Sitka o średnicy 70 mm i o grubości oczek: 2 mm – 1 szt., 3 mm – 1 szt., 6 mm – 1 szt., 8 mm – 1 szt. Nożyki – 3 szt. | 1 |  |  |  |
|  | Szatkownica ręczna do warzyw, mandolina | Materiał: stal nierdzewna, polipropylen, ABS Długość: 395 mm Szerokość: 125 mm Wysokość: 200 mm Kolor: inox, czarny Posiada antypoślizgową podstawę Przystosowana do mycia w zmywarkach W zestawie: Uchwyt do trzymania warzyw 2 noże do krojenia w plasterki (1 nóż karbowany) 3 noże do krojenia w słupki (5, 7, 10 mm) Pojemnik na noże | 2 |  |  |  |
| 99 | Mieszadło do kotła | Materiał: drewno bukowe o grubości 20 mm Długość: 1250 mm | 2 |  |  |  |
| 100 | Mieszadło do kotła | Materiał: drewno bukowe o grubości 20 mm Długość: 1000 mm | 2 |  |  |  |
| 101 | Mikser ręczny blender | Materiał: stal nierdzewna, poliamid Kolor: inox, szary Ramię ubijające w zestawie Rózga ubijająca w zestawie Posiada ergonomiczny uchwyt Moc: 0,25 kW Zasilanie: 230 V Długość ramienia: 250 mm Odpowiedni do naczyń o pojemności do 20 l Pokrętło regulacji prędkości Prędkość: 2 500 – 15 000obr./min Waga 1,9 kg | 1 |  |  |  |
| 102 | Miska ze stali nierdzewnej | Materiał: stal nierdzewna o polerowanej powierzchni Kolor: inox Wysokość: 110 mm Średnica: 240 mm Pojemność: 4 l | 20 |  |  |  |
| 103 | Miska ze stali nierdzewnej | Materiał: stal nierdzewna o polerowanej powierzchni Kolor: inox Wysokość: 145 mm Średnica: 300 mm Pojemność: 7 l | 20 |  |  |  |
| 104 | Miska ze stali nierdzewnej | Materiał: stal nierdzewna o polerowanej powierzchni Kolor: inox Wysokość: 90 mm Średnica: 200 mm Pojemność: 2,3 l | 10 |  |  |  |
| 105 | Miska ze stali nierdzewnej z rantem | Materiał: stal nierdzewna o polerowanej powierzchni Kolor: inox Wysokość: 130 mm Średnica: 500 mm mierzona z rantem Pojemność: 14 l | 6 |  |  |  |
| 106 | Wanna okrągła ze stali nierdzewnej | Materiał: stal nierdzewna 18/10, satynowa Grubość ścianki: 0,7 mm Zaokrąglony rant Dwa uchwyty Maksymalne obciążenie: 50 kg Średnica: 45 cm Wysokość: 20 cm Pojemność: 21 l | 3 |  |  |  |
| 107 | Zestaw noży HACCP | Materiał: stal walcowana, trzonek – tworzywo sztuczne Długość 16 cm Zestaw 6 noży w kolorach: Czerwony – 1 szt. Zielony – 1 szt. Żółty – 1 szt. Niebieski – 1 szt. Biały – 1 szt. Brązowy – 1 szt | 2 |  |  |  |
| 108 | Nóż kucharski | Materiał: ostrze: stal chromowo – molibdenowo – wanadowa , uchwyt: polioksymetylen Kolor: inox, czarny Długość całkowita: 335 mm Długość ostrza: 200 mm Grubość: 3,3 mm Można myć w zmywarkach Higieniczna zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń | 2 |  |  |  |
| 109 | Nóż kucharski | Materiał: ostrze: stal chromowo – molibdenowo – wanadowa, uchwyt: polioksymetylen Kolor: inox, czarny Długość całkowita: 265 mm Długość ostrza: 150 mm Grubość: 2 mm Można myć w zmywarkach Higieniczna zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń | 2 |  |  |  |
| 110 | Nóż rzeźniczy | Materiał : Materiał: ostrze: stal chromowo – molibdenowo – wanadowa X50CrMoV15 , uchwyt: polioksymetylen Kolor: inox, czarny Długość całkowita: 380 mm Długość ostrza: 250 mm Grubość: 2,7 mm Można myć w zmywarkach Higieniczna zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń | 2 |  |  |  |
| 111 | Nóż do filetowania | Materiał : nóż wykonany z jednego kawałka bardzo twardej, kutej stali chromowo-molibdenowej, uchwyt z tworzywa ABS i AS. Kolor: inox, czarny Długość całkowita: 285 mm Długość ostrza: 150 mm Higieniczna zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń | 2 |  |  |  |
| 112 | Nóż do obierania | Materiał : Materiał: ostrze: stal chromowo – molibdenowo – wanadowa , uchwyt: polioksymetylen Kolor: inox, czarny Długość całkowita: 195 mm Długość ostrza: 90 mm Grubość: 1,9 mm Można myć w zmywarkach Higieniczna zgodna z HACCP konstrukcja rękojeści uniemożliwia gromadzenie się resztek w miejscach łączeń | 4 |  |  |  |
| 113 | Obieraczka do warzyw ręczna | Materiał: stal nierdzewna Kolor: inox Długość: 125 mm Długość ostrza: 55 mm, ostrze gładkie | 5 |  |  |  |
| 114 | Ostrzałka, stalka do noży, diamentowa | Materiał: ostrze: stal chromowo – molibdenowo – wanadowa, uchwyt: poliksymetylen Kolor: inox, czarny Długość całkowita: 445 mm Długość części ostrzącej: 310 mm Przystosowany do mycia w zmywarkach | 1 |  |  |  |
| 115 | Patera na ciasto okrągła | Materiał: porcelana, gładka, biała Przystosowana do mycia w zmywarkach Wysokość: 85mm Średnica: 320 mm Posiada nóżkę | 4 |  |  |  |
| 116 | Rózga stalowa | Materiał: część robocza: stal nierdzewna 18/10, uchwyt: silikon Długość całkowita: 460 mm Średnica uchwytu: 27 mm Ilość drutów: 8 o grubość i18 mm | 1 |  |  |  |
| 117 | Serwetniki | Materiał: stal nierdzewna drut Wysokość 75 mm Kolor: inox | 10 |  |  |  |
| 118 | Zestaw: stolnica drewniana z wałkiem | stolnica trapezowa z surowego drewna topolowego, wysokie obrzeża zapobiegają rozsypywaniu mąki, dolna listwa uniemożliwia przesuwanie się stolnicy po blacie stołu w trakcie pracy, starannie wykonana z dbałością o szczegóły, prosta w przechowywaniu, wygodna, funkcjonalna i estetyczna, łatwa w umyciu i utrzymaniu czystości, wałek wykonany z drewna bukowego, ruchoma rączka pozwala na szybkie i precyzyjne rozwałkowanie ciasta bez dużego nakładu siły, wymiary stolnicy: głębokość 48,5cm, szerokość z przodu 69cm, szerokość z tyłu 61,5cm, grubość 1,6cm, wysokość obrzeża 2,5cm, długość listwy 26,5cm, wymiary wałka: długość całkowita wałka 40cm, długość części roboczej 20,5cm, średnica 6,3cm. | 3 |  |  |  |
| 119 | Termos stalowy z odkręcaną pokrywą | materiał: stal nierdzewna, pokrywa i uchwyt wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym, wkład stalowy pojemność: 2 l wysokość: 28,5 cm | 10 |  |  |  |
| 120 | Tłuczek do mięsa | materiał: część robocza: stal nierdzewna, uchwyt: tworzywo sztuczne długość całkowita: 230 mm rozmiar części roboczej: 40 x 40 długość do rączki: 120 mm | 2 |  |  |  |
| 121 | Ubijak do ziemniaków | materiał: stal nierdzewna długość: 200 mm szerokość: 130 mm wysokość: 710 mm kolor: inox przystosowany do mycia w zmywarkach | 2 |  |  |  |
| 122 | Waga magazynowa do 150 kg | Waga legalizowana Odporna na wstrząsy , wibracje przeciążenia Funkcja ważenia kontrolnego ,sumowania sztuk, sumowania Platforma wykonana z stali nierdzewnej 65x50 Wymiar wagi 55x668x920 | 1 |  |  |  |
| 123 | Waga kalkulacyjna do 15 kg | Obudowa ABS , Zasilanie akumulatorowe i sieciowe , Klawiatura dotykowa 2 wyświetlacze Do 15 kg dokładność do 5 g Wymiar 351x359x111 | 1 |  |  |  |
| 124 | Warnik do wody | Wysokość - H: 460 mm Średnica: 225 mm Napięcie - U: 230 V Pojemność - V: 10 l Moc elektryczna: 2.4 kW Materiał wykonania: stal nierdzewna zakres regulacji termostatu 30÷100°C termostat bezpieczeństwa wskaźnik poziomu wody w zbiorniku bezkropelkowy kranik czas zagotowywania wody ok. 25 min zabudowana grzałka kontrolka zasilania kontrolka zakamienienia urządzenia | 2 |  |  |  |
| 125 | Waza do zupy | materiał: porcelana gładka biała Wysokość - H: 150 mm Szerokość - W: 280 mm Pojemność - V: 3.3 l Przystosowana do mycia w zmywarce i używać w mikrofali | 10 |  |  |  |
| 126 | Wiadro ze stali nierdzewnej z pierścieniem i z pokrywą | Materiał: wiadro: stal nierdzewna, pokrywka z uchwytem: stal nierdzewna Posiada podziałkę wewnątrz wiadra Kolor: inox Wysokość: 285 mm Średnica wiadra i pokrywki : 275 mm Pojemność: 10 l | 12 |  |  |  |
| 127 | Mikser planetarny | Materiał: Korpus miksera planetarnego został wykonany z wysokiej jakości stali lakierowanej na biało, dzięki czemu jest on bardzo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. Posiada wytrzymały napęd ślimakowy i przekładnie zębate Posiada wyłączniki bezpieczeństwa oraz ochronę przed przeciążeniem zapewniają bezpieczną pracę W zestawie dzieża ze stali nierdzewnej, rózga, mieszadło i hak do ciasta Mechaniczny panel sterowania Maksymalny wsad mąki: 5 kg Posiada dźwignię do opuszczania i podnoszenia dzieży Posiada zabezpieczenie przed włączeniem miksera bez zamontowanej dzieży lub z niepoprawnie zamontowaną dzieżą 3 prędkości: 197/317/462 obr./min Szerokość: 490 mm Głębokość: 540 mm Wysokość: 780 mm Zasilanie: prąd Napięcie: 230 V Moc elektryczna: 1100 W Pojemność : 20 l | 1 |  |  |  |
| 128 | Zestaw do przypraw 2 elementowy | Zestaw składa się z solniczki i pieprzniczki Materiał: szkło, pokrywka ze stali nierdzewnej Szerokość: 85 mm Głębokość: 55 mm Wysokość: 115 mm | 12 |  |  |  |
| 129 | Kuchenka mikrofalowa | Materiał: komora oraz obudowa urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej Napięcie - U : 230 V Zasilanie : prąd Szerokość - W : 483 mm Głębokość - D : 420 mm Wysokość - H : 281 mm Posiada sterowanie manualne Posiada 5 poziomów mocy funkcja rozmrażania obrotowy talerz o średnicy 270 mm zakres zegara 30 minut pojemność komory 25 litrów wymiary wewnętrzne komory: 340x345x230 mm moc mikrofal 900 W | 1 |  |  |  |
| 130 | Wózek kelnerski 2 – półkowy głęboki | Materiał: stal nierdzewna typu 201. wymiary: 950x500x950 mm Pod spodem każdej półki zastosowano maty dźwiękochłonne, wykonane ze specjalnej pianki, która tłumi drgania i hałas powstający podczas transportu. Posiada dwie duże półki o wymiarach 820x430 mm i głębokości 90 mm zakończone są specjalnym rantem, który zabezpiecza transportowane produkty przez ześlizgnięciem podczas przewożenia. Wszystkie krawędzie wózka są zaokrąglone, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo podczas użytkowania. Rozstaw między półkami to 500 mm, co umożliwia transportowanie produktów o większych gabarytach, Nośność każdej z półek to 45 kg. Wózek wyposażony jest w 4 kółka z łożyskami, wykonane z wysokiej jakości szarego TPR. Kółka nie rysują posadzki, nie pozostawiają na niej śladów i są skrętne w zakresie 360°. Umożliwia to manewrowanie w trudno dostępnych pomieszczeniach i wąskich korytarzach. Dwa kółka wyposażono dodatkowo w hamulce. | 6 |  |  |  |
| 131 | Zestaw garnków 9 elementowy | Powierzchnia zewnętrzna satynowana Nienagrzewający się uchwyt nitowany ze stali nierdzewnej Stal nierdzewna /aluminium – dno wielowarstwowe Garnek z pokrywą 3L, 4,5 L 6 L, rondel z pokrywą 2 L, Patelnia bez pokrywy 1 L | 2 |  |  |  |
| 132 | Garnek 24 L | Stal nierdzewna Powierzchnia satynowa z polerowanym rantem Kwasoodporna stal Wielowarstwowe dno 32 cm średnica wysokość 30 cm | 3 |  |  |  |
| 133 | Garnek 37 L | Stal nierdzewna Powierzchnia satynowa z polerowanym rantem Kwasoodporna stal Wielowarstwowe dno 36 cm średnica wysokość 36 cm | 3 |  |  |  |
| 134 | Garnek 50 L | Stal nierdzewna Powierzchnia satynowa z polerowanym rantem Kwasoodporna stal Wielowarstwowe dno 40 cm średnica wysokość 40 cm | 2 |  |  |  |
| 135 | Patelnia nieprzywierająca | Powłoka teflon Średnica 28 cm wysokość 5 cm | 5 |  |  |  |
| 136 | Listwa narożna ochronna | Stal nierdzewna Wysokość 180 cm Narożnik 10cm x 10cm Montowana na klej budowlany | 4 |  |  |  |

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:_______________________

………………………………………………..

Wykonawca lub upełnomocniony    przedstawiciel Wykonawcy